# Протокол теплового контроля контактов и контактных соединений с применением термоиндикаторов на {{ plant_name }}

# ПРОТОКОЛ №{{ protocol_number }} {{ plant_name }} от «{{ day_end }}» {{ month_end }} {{ year_end }} г.

теплового контроля электрооборудования

| ### Перечень обследованных электроустановок: | {%p if data_query %} {%p set equipments = data_query ¦ map(attribute='equipment_type_name') ¦ unique ¦ list %} {%p for equipment in equipments %} {{ equipment }} {%p endfor %} Количество контрольных точек: {{ data_query ¦ length }} Количество ТИН: {{ data_query ¦ selectattr('is_sticker_present', 'equalto', true) ¦ list ¦ length }} {%p else %} Нет данных {%p endif %} |
| --- | --- |
| ### Обследование провели (ФИО): | {%p if data_query %} {%p set inspectors = data_query ¦ map(attribute='full_name') ¦ select ¦ unique ¦ list %} {{ inspectors ¦ join(', ') }} {%p else %} Персонал, который провел осмотр {%p endif %} |
| ### Даты осмотра: | «{{ day_start }}» {{ month_start }} {{ year_start }} г. - «{{ day_end }}» {{ month_end }} {{ year_end }} г. |
| ### Тепловизор (при наличии): | Тип: FLIR E6 Рег.№ 79822-20 Серийный номер № 639095800 Свидетельство о поверке № С-АКЗ/04-12-2025/486553148 действительно до 03 декабря 2026 г. |

Сводная информация по обследованию

{%p if inspection_summary %}

{%p for key, values in inspection_summary | items %}

| {{ key }} |  |  |
| --- | --- | --- |
| {%p for value in values %} {{ value.full_folder_name }} {%p endfor %} | {%p for value in values %} {{ value.total_point_count ¦ int }} {%p endfor %} | {%p for value in values %} {{ value.total_sticker_count ¦ int }} {%p endfor %} |

{%p endfor %}

{%p endif %}

{%p if defects %}

| № | Диспетчерское наименование электрооборудования; узел | Фотография термоиндикатора и термограмма | Выявленный дефект |
| --- | --- | --- | --- |

{%p if group_label %}

{{ group_label }}

{%p endif %}

{%p for items in defects %}

| {{ items.idx }} | {{ items.full_equipment_name }} {{ items.defect_type_name }} {{ items.unit_name }} | {%p for image in items.pictures %} {{ image }} {%p endfor %} | Результаты термоиндикаторного контроля: {%p if items.is_sticker_present %} Термоиндикатор: L Mark {{ items.sticker_name }} Температура, зафиксированная ТИН: {{ items.t_sticker }} °C (норма Т пред. доп. ≤ {{ items.t_max }} °C) {%p else %} ТИН отсутствует {%p endif %} {%p if items.is_test_ready %} Результаты тепловизионного контроля: {%p if items.t_observed %} Зафиксированная тепловизором температура T набл = {{ "%.1f" ¦ format(items.t_observed) }} °С (норма T пред. доп. ≤ {{ items.t_max }} °С) {%p endif %} {%p if items.t_environment %} Температура окружающей среды T окр = {{ "%.1f" ¦ format(items.t_environment) }} °С {%p endif %} {%p if items.t_similar_unit %} Температура идентичного узла T идент = {{ "%.1f" ¦ format(items.t_similar_unit) }} °С {%p endif %} {%p if items.nominal_current %} Рабочий ток нагрузки I раб = {{ items.measured_current }} А {%p if items.nominal_current %} ({{ "%.2f" ¦ format(items.measured_current/items.nominal_current) }} I ном) {%p endif %} {%p endif %} {%p if items.t_observed and items.t_environment %} {%p set delta_t = (items.t_observed - items.t_environment) ¦ round(1) %} Превышение температуры ∆T прев = {{ "%.1f" ¦ format(delta_t) }} °С {%p if items.t_excess %} (норма ∆T пред. доп. ≤ {{ items.t_excess }} °С){%p endif %} {%p endif %} {%p if items.load_factor_range == 'MEDIUM' and items.t_observed_excess_50 %} Превышение температуры при 50% нагрузки ∆T 1/2 ном = {{ "%.1f" ¦ format(items.t_observed_excess_50) }} °С {%p elif items.load_factor_range == 'HIGH' and items.t_observed_excess_100 %} Превышение температуры при номинальном токе ∆T ном = {{ "%.1f" ¦ format(items.t_observed_excess_100) }} °С {%p if items.t_excess %} (норма ∆T пред. доп. ≤ {{ items.t_excess }} °С) {%p endif %} {%p endif %} {%p if items.t_observed and items.t_max %} Вывод: {%p if items.t_over_max_excess %} Превышение установленной наибольшей допустимой температуры на {{ "%.1f" ¦ format(items.t_over_max_excess) }} °С. Классификация дефекта: {%p if items.criticality == 'CRITICAL' %} критический, незамедлительный вывод в ремонт {%p elif items.criticality == 'EMERGENCY' %} аварийный, требуется вывод в ремонт {%p elif items.criticality == 'DEVELOPING' %} развивающийся, требуется наблюдение {%p else %} в пределах нормы {%p endif %} {%p else %} Температура в пределах нормы {%p endif %} {%p endif %} {%p endif %} |
| --- | --- | --- | --- |

{%p endfor %}

{%p else %}

Нет данных для отображения за указанный период.

{%p endif %}

* согласно РД 34.45-51.300-97 и типовой инструкции по применению термоиндикаторов

Обследование провели:

{%p if data_query %}

{%p for inspector in inspectors %}

| Инженер тепловизионного контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | {{ inspector }} (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endfor %}

{%p else %}

| Инженер тепловизионного контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endif %}

Протокол составил:

| ___________________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

Протокол проверил:

| ___________________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет сгенерирован: {{ globals.generated_at }} | Версия: {{ globals.version }}